Министр

Т.А. Голикова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Министерства

здравоохранения и

социального развития

Российской Федерации

от 5 марта 2011 г. № 169н

Требования к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам

| № п/п | Наименование изделий медицинского назначения | Нормативный документ | Форма выпуска (размеры) | Количество (штуки, упаковки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1	Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран

1.1	Жгут кровоостанавливающий	                       ГОСТ Р ИСО 10993-99*(1)	   1 шт.

1.2	Бинт марлевый медицинский нестерильный	ГОСТ 1172-93*(2) 5 м х 5 см 1 шт.

1.3	Бинт марлевый медицинский нестерильный	ГОСТ 1172-93 5 м х 10 см     1  шт.

1.4	Бинт марлевый медицинский нестерильный	ГОСТ 1172-93	7 м х 14 см	1 шт.

1.5	Бинт марлевый медицинский стерильный	ГОСТ 1172-93	5 м х 7 см	1 шт.

1.6	Бинт марлевый медицинский стерильный	ГОСТ 1172-93	5 м х 10 см	2 шт.

1.7	Бинт марлевый медицинский стерильный	ГОСТ 1172-93	7 м х 14 см	2 шт.

1.8	Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой	ГОСТ 1179-93*(3)	 	1 шт.

1.9	Салфетки марлевые медицинские стерильные	ГОСТ 16427-93*(4)	Не менее 16 x 14 см № 10	1 уп.

1.10	Лейкопластырь бактерицидный	ГОСТ Р ИСО 10993-99	Не менее 4 см х 10 см	2 шт.

1.11	Лейкопластырь бактерицидный	ГОСТ Р ИСО 10993-99	Не менее 1,9 см х 7,2 см	10 шт.

1.12	Лейкопластырь рулонный	ГОСТ Р ИСО 10993-99	Не менее 1 см х 250 см	1 шт.

2	Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной реанимации

2.1	Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" или карманная маска для искусственной вентиляции лёгких "Рот-маска"	ГОСТ Р ИСО 10993-99	 	                                                                                                                           1 шт.

3	Прочие изделия медицинского назначения

3.1	Ножницы для разрезания повязок по Листеру	ГОСТ 21239-93 (ИСО 7741-86)*(5)	 	1 шт.

3.2 	Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые	ГОСТ Р ИСО 10993-99	Не менее 12,5 см x 11,0 см	5 шт.

3.3	Перчатки медицинские нестерильные, смотровые	ГОСТ Р ИСО 10993-99

ГОСТ Р 52238-2004*(6)

ГОСТ Р 52239-2004*(7)

ГОСТ 3-88*(8)	Размер не менее М	2 пары

3.4	Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала с резинками или с завязками	ГОСТ Р ИСО 10993-99	 	2 шт.

3.5	Покрывало спасательное изотермическое	ГОСТ Р ИСО 10993-99, ГОСТ Р 50444-92	Не менее 160 см x 210 см	1 шт.

4	Прочие средства

4.1	Английские булавки стальные со спиралью	ГОСТ 9389-75*(9)	не менее 38 мм	3 шт.

4.2	Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского назначения аптечки для оказания первой помощи работникам	 	 	1 шт.

4.3	Футляр или сумка санитарная	 	 	1 шт.

4.4	Блокнот отрывной для записей	ГОСТ 18510-87*(10)	формат не менее А7	1 шт.

4.5	Авторучка	ГОСТ 28937-91*(11)	 	1 шт.